**CTA CONFECCIONADA POR PARTE DEL COORDINADOR TÉCNICO DEL IXP CABASE TITULAR O ALTERNO (EN SU AUSENCIA): Alejandro Cuadra**

**DATOS DEL NAP:** SUBCOMISIÓN ADMINISTRADORA DEL IXP/ NAP CABASE REGIONAL San Juan

TRES LESTRAS QUE IDENTIFICAN AL IXP/NAP UAQ

**DATOS DE LA REUNIÓN:** FECHA: DÍA 15 de abril de 2021

**PRESENTES EN LA REUNIÓN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | APELLIDO | RAZÓN SOCIAL A LA QUE REPRESENTA  | CARGO  |
| Juan C. | Marquez | CABASE | x |
| Facundo | Caselles | On Power | x |
| Raúl | Cortez | ZETRO | x |
| Miguel | Morandi | UNSJ | x |
| Ricardo | Goldberg | XF | x |
| Hernán | Bourdieu | CLARO | x |
| Passarelli | Ariel | CLARO | x |
| Guillen | Carlos | GPS | x |
| Gutiérrez | Iván | Intersat | x |
| Sergio | Aprea | Netrópolys | x |
| Alejandro | Cuadra | Técnico NAP UNSJ | x |
| David | Vega | I-TIC | x |

 TEMARIO:

1-            ACTA ANTERIOR

2-            ADMINISTRACIÓN

3-            COMPRAS

4-            STATUS DE CONEXIONES DEL IXP

5-            STATUS DE CONEXIONES DE LOS MIEMBROS DEL IXP

6-            ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

7-            FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

8- TEMAS VARIOS

1. FECHA DEL CORREO ELECTRÓNICO CON **EL ACTA ANTERIOR CIRCULADA** a la lista del IXP UAQ

  [ixpsanjuan@listas.cabase.org.ar](http://webmail.unsj.edu.ar/src/compose.php?send_to=ixpsanjuan@listas.cabase.org.ar) : 05 de abril de 2021

2. Caja, se cuenta con el siguiente detalle al 14 de abril de 2021

Caja: $ -233.917,66

Fondo de Reserva: $ 38.125,00 En dólares: U$S0,-

Deuda: $ 138.514,75

Plazo Fijo: $ 169.414,56

CORTEZ RAÚL OMAR: $ 65.601,36

GPS SAN JUAN S.R.L: $ 66.476,19

PECHIEU GASTON: $ 6.437,20

**3. PRESUPUESTO APROBADOS:**

**sin novedad**

**4. STATUS DE CONEXIONES TÉCNICAS DEL IXP UAQ:**

**Se plateo le tema del ingreso al IXP de fibra de los miembros Zetro, I-TIC y On-Power.**

**Existe una fibra de 48 pelos que funciona como entrada al IXP y no se encuentra terminada. Se plantea la necesidad de completar la instalación de botellas de empalme en la terraza de edificio y completar la ODF en el rack del IPX.**

**Personal de Intersat e Netropolys, analizarán las alternativas para completar el ingreso de la fibra de 48 pelos y poder ingresar los servicios de los miembros Zetro, I-TIC y On-Power. Una vez completado el análisis se propondrá una o más soluciones y se implementará la elegida.-**

**Por otra parte se planteo que es posible tener redundancia en el IXP siendo en este momento innecesario la utilización de activos de los ISP en el NAP ya que se cuenta con un switch capaz de soportar conexiones por fibra de hasta 10Gbps por puerto.**

**5-** STATUS DE CONEXIONES DE LOS MIEMBROS DEL IXP

Se presentaron los proyectos técnicos de ZETRO, I-TIC y On Power. De acuerdo al punto anterior deberán presentar un nuevo proyecto técnico que contemple el ingreso utilizando la fibra existente y la conexión directa al switch disponible del IXP-AUQ

6- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

**7 - REUNIÓN DE LA SUBCOMISIÓN ADMINISTRADORA DEL IXP CABASE REGIONAL UAQ:**

FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN:  **13 de mayo de 2021, a las 9:00**

8- TEMAS VARIOS