Bs. As.14 de Septiembre de 2021

CABASE

Sr Luis Hernández

Suipacha 128 3ºF.CABA

A través de la presente le hago llegar la cotización de Video para 3ºF y 3ºK :

|  |  | OPCION UNO |  | $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NVR/16 | GRABADORA DIGITAL DE 16 CANALES IP. Fomato de grabación H264, H 265. Banda total de Entradas hasta 80 Mbs, 1080P.Almacenamiento de 1 HDD 6 TB . Permite guardar entre diez y quince días. Video Analítico Inteligente. |  |  |
| 8 |  | Cámaras IP, Full HD 1080P, lente 3,6mm, Infrarrojo 30 mts., IP 67 |  |  |
| 1 |  | Disco Rígido especial para Video Vigilancia 6 TB |  |  |
| 8 |  | Fuentes alimentaión de cámaras 12 Volt, 2 Amp. |  |  |
| 1* |  | Cámara en salón de reuniones, instalación y montaje, no incluido en el presupuesto final |  | 18000* |
| 1 |  | Tendido de cableado de dos cámaras a puerta de 3ºK y entrada exterior de 3ºF. Reacondicionamiento de cableado existente. Tendido de cableado de NVR. Incluye accesorios de montaje y configuración de puestos de red para monitoreo del sistema a través de Software instalado en PC y App en Smart Phone |  |  |
| TOTAL |  |  |  | 146.000,00 |

*No se incluye en la suma total, a la espera de su aprobación.

CABASE deberá proveer un Switch con 16 puertos o su equivalente en dos de ocho puertos, a fin de realizar el armado de la red interna.

Los precios están expresados en pesos y no incluyen el IVA.

Cotización válida por quince días.

La garantía es de un año contra defectos de fabricación o instalación.

Duración de la obra cuatro días.

Forma de pago: anticipo del setenta y cinco  por ciento, resto, finalizada la obra.

Sin otro particular, saludo ATTE.

Rubén Campodónico