Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  19-01-2023

- MIEMBROS:

  - NUEVOS

  - BAJAS:

  - MODIFICACIONES:

  - Otros:

      - PeeringDB. Status.

- ADMINISTRACIÓN:

CAJA: $.
FONDO DE RESERVA UNIFICADO ($):
FONDO DE RESERVA (USD): 130.421.-
PLAZO FIJO:

DEUDA:

Deudores:

Deudores reunión anterior:

Zenlayer (04/2022) 
TR Technical Services (tres meses) 
Subspace (nueve meses)- generar contacto con último intento a ver si quieren traficar, caso contrario hacer NC y dar baja. CT
Netskope UK (tres meses) 
MONICABOZZI,LAUTAROPAZ,Y.BORAGNOS (4 meses, importe menor) 
MIN.DEJEFATURADEGAB.DEMINIS.BSAS (4 meses) 
MICROSOFT DE ARGENTINA SRL (4.5 millón) 
GOOGLE (tres meses, casi un millón) 
Edge (dos meses 06 y 07/2022, importe pequeño) 
Batán (dos meses 05 y 06/2022, importe pequeño) 
CIRION (tres meses, 835 mil)

Corriente:

- INFRAESTRUCTURA

  - Cambio de Baterías – Status prueba de descarga y corrección definitiva de punto caliente.

  - Status Nueva Sala:

      - Grado de avance. Status

      - Status definición sobre PDUs. Status

      - Status cableado intersala. Status.

  - Subsidios energéticos – Status.

  - Status - CT BUE.

      - Reordenamiento Metrotel. Status.

  - Mudanza a meet me room. Status.

      - Equipos sin uso sin respuesta de miembros.

      - Disponibilidad de Puertos. Reporte mensual de ocupación, comprometido y libre por parte de CTBUE.

- INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Situación Akamai - Status. SE MANTIENE EN AGENDA.

  - Microsoft – incumplimiento del multilateral implementado vía múltiples bilaterales. Status. SE MANTIENE EN AGENDA

  - Ingeniería Buenos Aires – Status.

      - Búsqueda de Ingeniero para BUE. Status.

      - Contratación de terceros para proyectos específicos. A modo de ejemplo se listan algunos: RPKI, VXLAN, Switch apertura de puertos, Mitigación DDOS, Automatizaciones; Info a IXP-DB, Otros

      - Elaboración de procesos

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 19 de Enero

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.