**Minuta Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL 15-06-2023**

1. MIEMBROS:
	1. NUEVOS.
		1. Conexum Inc – Gabriel Poblete y Emiliano Gonzalez. Presencia en 15 países con servicios de Infraestructura. Gaming y potencialmente CDNs.Sondatech SAS es la razón social. OK.
	2. BAJAS.
	3. MODIFICACIONES.
	4. Otros:
		* 1. PeeringDB – Status CT BUE.

Cirion. Status. Cumplieron con lo pactado.

NOTA: Se detecta a través de Cirion en peeringDB que se puede tener miembros carriers y que los mismos deben ser aceptados por el IXP para que se efectivice. Se va a comunicar a los miembros Carriers de BUE y presentar en la general de SG-IXP.

1. ADMINISTRACIÓN:

CAJA: $11.732.091,84.- FONDO DE RESERVA: $91.250.- FONDO DE RESERVA: USD 130.421.-PLAZO FIJO:$17.170.009,47.-DEUDA: $13.910.079,98.-Principales deudores: Twitch: $989.604.-STACKPATH: $1.904.364.-Poder Judicial - Consejo de la Magistratura: $1.040.600.-Min. Jefatura de Gab. de Mtros. de Bs.As.: $600.000.-Google:$748.487.-GCore Labs: $899.640.-Edge Argentina: $838.519.-Consejo de la Magistratura CABA: 1.040.600.-Cloudflare: 1.731.240.- Deuda vencida: ALL SOLUTIONS S.A.S.BERTORA RICARDO JORGECONS DE LA MAGISTRATURA DE LA C.A.B.A.COOP BATAN DE OBRAS Y SERV PCOS (en convocatoria) COOP.DE ROVDESERV.TELEFYO.VIRREY (del Pino)COOPDEO.SER.PCOSVIVCREDTRESLIMITESPERALTA LEANDRO NAHUELPODER JUDICIAL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1. INFRAESTRUCTURA
	1. Status Nueva Sala:
		* 1. Status cableado intersala. Status. El cableado depende del punto 3-a-2. Se avanzó en forma nocturna en en orden. Se autoriza USD2.000 para compra de 150 patchcords.
			2. Pendientes. Status. Alejandro, post reunión actualizó la info que copio a continuación:

.- Bandeja tipo escalera desde cada Rack a la bandeja principal de fibra que esta bajo el piso técnico **(Listo)**
.- Tramo nuevo de bandeja desde 2do caño de entrada de fibras  a la sala, hasta la bandeja principal de entrada **(Listo)**
.- Peinar cables de energía cercanos a la bandeja de entrada de fibra **(Listo)**
.- Hacer una perforación  en losa de piso técnico debajo de la parte frontal del Rack 1 **(Listo)**
.- Retirar PDU del Rack 1  **(Listo)**
.- Colocar lampara de emergencia en la sala **(Pendiente)**
.- Colocar iluminación dentro del Rack 1 **(La lampara de emergencia será móvil, la cual servirá para alumbrar cualquier Rack)**
.- Correr 5 cm para atrás todos los Rack **(Listo)**

* 1. Status - CT BUE.
		+ 1. Reordenamiento Metrotel. Status. Se pidió a Metrotel el reordenamiento en el rack 5. Ver punto 2
			2. Se debe realizar cronograma de mudanza de carriers a la nueva sala. EN rpincipio se detecta necesidad de mudanzas de Silica y de Metrotel. Andrés compromete pasar adicionales si los hubiera.
			3. Mudanza a meet me room. Status. Sigue pendiente Sílica.
			4. Equipos sin uso sin respuesta de miembros.
			5. Disponibilidad de Puertos. Reporte mensual de ocupación, comprometido y libre por parte de CTBUE.
1. INGENIERÍA Y OPERACIÓN
	1. Situación Akamai - Status. SE MANTIENE EN AGENDA.
	2. Microsoft – incumplimiento del multilateral implementado vía múltiples bilaterales. Status. SE MANTIENE EN AGENDA
	3. Ingeniería Buenos Aires – Status.
		* 1. Contratación de terceros para proyectos específicos. A modo de ejemplo se listan algunos: RPKI, VXLAN, Switch apertura de puertos, Mitigación DDOS, Automatizaciones; Info a IXP-DB, Otros
			2. Plan Tecnológico IXP BUE: Se inició el viernes pasado la primera reunión y se seguirá avanzando. A medida que haya información para mostrar se irá compartiendo.
		1. PAT OGB – Status. Se puso en marcha. Este es un hito muy importante para BUE.
		2. Documento de mecanismo propuesto por CT BUE para horarios y mecanismos de cableado en Sala de IXP incluye provisión de patchcords. Status. Redacción de Politica de ingreso y socio nuevo para ver próxima reunión. Se analizarán cámara, pantalla en NOC y mudanza de timbre para dar más control al NOC de la visita de miembros a la sala.
		3. Tema de cortes por reacomodamiento. Como solución interina se van a incorporar al staff del NOC al grupo abierto de Telegram. HA comenta que en el plan estratégico, hay un eje de trabajo de automatizaciones y autonomía en la operación. Como una etapa inicial se debería pensar en:
			1. Digitalizar el registro de actividades planificadas con y sin impacto.
			2. Automatizar avisos a los miembros ante incidentes o las actividades previstas en el punto 1.
			3. Dar acceso a los miembros a la información de 1 y 2 también via portal del miembro.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE: 20-07-23 11hs.

Referencias:

* CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.
* ATI Administrador Técnico de Infraestructura.
* ATN Administrador Técnico de Networking.
* NOCC NOC CABASE.