Agenda Reunión Subcomisión Administradora del IXP CABASE REGIONAL BUENOS AIRES DEL  17-07-2025

- MIEMBROS:

  - NUEVOS MIEMBROS.

  - BAJAS: SPTI

  - MODIFICACIONES:

  - Otros:

- ADMINISTRACIÓN:

Situación económica:

Socios que deban más de 3 facturas

Se solicita a Administración revise con el banco posibilidades de dolarización de los fondos de reserva. STATUS.

- INFRAESTRUCTURA

  - Cassetes y cables - Fase meetme room.

      - Migraciones – Status.

        - Bilaterales miembro a miembro – Plan de migraciones.

      - Mudanza Metrotel de rack 5 a rack 9 y DWDM a sala Mundial – Mudanza primer equipo. Fecha segundo.

      - Para el punto 1 y 2 + otros cables (carriers) se hará un planning en base a casos de prueba reales a presentar en la próxima reunión. Status

      - Análisis armario terraza para caminos redundantes.

        - Se esta negociando el uso de un espacio de terraza que debe liberar administración. Se va a hacer proyecto para cotizar. Se pondrá en el planning mencionado en punto 3. Status

  - Energía – Limitación temporal debido a retrasos de Edesur. STATUS.

  - Contratación empresa de limpieza para fin de obra. Status.

  - Se da OK para avanzar con el cambio de AA que propone el ATI. Status

  - PATs

      - Novedades PATs. Status

INGENIERÍA Y OPERACIÓN

  - Situación turno noche.

  - Nuevo esquema de switches de la matriz.

      - Definir proyecto:

        - Pruebas, homologaciones y/o validación de los proveedores

        - Estrategia de instalación y puesta en marcha

        - Estrategia de migración

        - Decisión de inversión por parte de los miembros.

      - Antecedentes

        - Cotizar y negociar Arista

4 x 400G - Arista 7060DX4-32

4 x 100G - Arista 7050CX3-32S-D

2 x  10G - Arista 7050SX3-48C8C

El total con un target de 250KUSD.

        - Resto equipos Arista vía compra USA.

  - Tráfico Google

        - Saturación Google. Status. El caso de ISS se va a debuguear al igual que otros casos que se levanten. En principio no responde a saturación. Status.

PRÓXIMA REUNIÓN IXP-BUE:

ASISTENTES

Referencias:

- CT BUE Coordinador técnico Buenos Aires.

- ATI Administrador Técnico de Infraestructura.

- ATN Administrador Técnico de Networking.

- NOCC NOC CABASE.