## Junio 2018
NAP CABASE REGIONAL NEUQUÉN
RELEVAMIENTO DE EQUIPOS AL 02 DE AGOSTO 2018
RACK | EQUIPO MARCA Y MODELO | SERIAL Nº | MAC ADDRESS | PROPIETARIO | COSTO | OBSERVACIONES
Rack Davitel | Media Converter Tansition Networks S3290-42 | 14535949 | 00:C0:F2:57:68:50 | TPP SA
| Huawei Quidway S3300 | 2102351378DMH6000071 | F8:75:88:81:A6:40
| Media Converter TP-Link MC220L | 2166331002346
| Mikrotik CCR1016-12G | 42D50296FFA2/308 | D4:CA:6D:77:8F:23 | Copelco LTDA
| Mikrotik RB2011-UiAS-RM | 77AF07012605/715/R2 | 64:D1:54:29:EB:38 | Laborda Juan
| ONU AN5003 |  | 54:4B:30:05:5E:A0 | Davitel SA
| Huawei S5710-28C-El |  |  | Silica Networks
| Cisco 2811 | FTX1249A2RX |  | Cabase
| Cisco SG300-10 | PSJ152502DX | 88:F0:77:58:0C:3A
| Cisco SG300-20 | PSJ151604W1 | 44:E4:D9:CC:CE:A3
| Mikrotik CCR172-1G-8G+ | 6397047DA839/619 | 4C:5E:0C:15:5A:75 | Neunet
| Cisco 3560-E | FDO1247V066 | 00:23:EA:C0:D4:00 | Cabase
| USP 350/48 |  |  |  |  | Alimenta Huawei Quidway S3300
| Servidor SunFire X2200 M2 | 0913QAT128 |  | PCH |  | vm1.nqn.pch
Rack Cabase (viejo) | HP 1950 | CN56GQS00V |  | Davitel SA
| Mikrotik CCR1036-12G-4S |  |  | ASA SA
| Mikrotik CCR1036-8G-2S+ | 8A6307543034/742 | 64:D1:54:82:06:AE | Telcocom
| Mikrotik CCR1036-12G-4S | 74280606C39C/705 | 6C:3B:6B:7A:1F:80 | Nardanone Pedro
| Mikrotik RB750 | 65E105C814FF/542 | E4:8D:8C:44:E2:0F | TECOAR
| Media Converter Adecom ADMCSFPTOGIG | 11073531
| Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+ | 4AB204E17112/425 | 4C:5E:0C:4B:63:C5 | After Wire
| Cisco 3560-E | FD01247V06D | 00:23:EA:C0:AB:80 | Cabase
| Cisco 2950 | FHK0634W0GT |  | PCH |  | switch-nqn-pch
| Cisco 2811 | FTX1118A4G7 |  | PCH |  | router-nqn-pch
| Servidor HP ML110 G7 | BRC1440ALS |  |  |  | rcn-rou-03
Rack Cabase (nuevo) | Servidor HP DL360 Gen9 |  |  | NIC AR
| Switch Arista 7060CX |  |  | FNA
| Servidor HP DL380 Gen9 |  |  | FNA
| Servidor HP DL380 Gen9 |  |  | FNA
| Servidor HP DL380 Gen9 |  |  | FNA
| Servidor HP DL380 Gen9 |  |  | FNA
| Servidor Dell |  |  | GOOGLE
| Servidor Dell |  |  | GOOGLE
Force 10 E1200i
| UPS EATON DX6000H | 091103 – 8995005 |  | NAP NQN
| UPS EATON 9E 10000G | G426G48057 | 00:20:85:E3:63:D9 | NAP NQN
| Aire Acondicionado Split CARRIER |  |  | NAP NQN
| Aire Acondicionado Unidad Westriks |  |  | NAP NQN

## Noviembre 2018
NAP CABASE REGIONAL NEUQUÉN - RELEVAMIENTO DE EQUIPOS AL 25 DE FEBRERO 2021
RACK | EQUIPO MARCA Y MODELO | SERIAL Nº | MAC ADDRESS | PROPIETARIO | COSTO USD | OBSERVACIONES
Rack Davitel (Rack 4) | Mikrotik CRS317-1G-16S |  |  | TPP SA
| Huawei Quidway S3300 | 2102351378DMH6000071 | F8:75:88:81:A6:40 | ???????? | 842.1053
| Media Converter TP-Link MC220L | 2197504003600 |  |  | 92.1053
| Mikrotik CCR1016-12G | 42D50296FFA2/308 | D4:CA:6D:77:8F:23 | Copelco LTDA | 1578.9474
| Mikrotik RB2011-UiAS-RM | 77AF07012605/715/R2 | 64:D1:54:29:EB:38 | Laborda Juan | 157.8947
| Huawei S5710-28C-El |  |  | Silica Networks | 5637.7368
| Huawei S6720-30C-El-24S |  |  | Silica Networks | 5637.7368
| Cisco 2811 | FTX1249A2RX |  | Cabase | 973.6842
| Cisco SG300-10 | PSJ152502DX | 88:F0:77:58:0C:3A |  | 447.3684
| Mikrotik CCR1072-1G-8G+ | 6397047DA839/619 | 4C:5E:0C:15:5A:75 | Neunet | 3815.7895
| UPS 350/48 |  |  |  | 250 | Alimenta Huawei Quidway S3300
| Servidor SunFire X2200 M2 | 0913QAT128 |  | PCH | 2736.8421 | vm1.nqn.pch
Rack Cabase (Rack 3) | HP 1950 | CN56GQS00V |  | Davitel SA | 1263.1579
| Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM |  |  | Siete Capas SRL
| Huawei Quidway S3300 |  |  | Cotecal
| Mikrotik CCR1036-12G-4S |  |  | NetPatagonia SA | 2289.4737
| Mikrotik RB2011LS-IN |  | D4:CA:6D:71:5E:10 | ???????? | 250
| Mikrotik CCR1036-12G-4S | 74280606C39C/705 | 6C:3B:6B:7A:1F:80 | Nardanone Pedro | 2289.4737
| Mikrotik hAP AC ???????? |  | 64:D1:54:92:22:1D | TECOAR
| Mikrotik CCR1009-8G-1S-1S+ | 4AB204E17112/425 | 4C:5E:0C:4B:63:C5 | After Wire | 657.8947
| Cisco 2950 | FHK0634W0GT |  | PCH | 973.6842 | switch-nqn-pch
| Cisco 2811 | FTX1118A4G7 |  | PCH | 973.6842 | router-nqn-pch
| Server PowerEdge R320 |  |  | Cabase
| Switch Huawei S6720-30C-EL-24S |  |  | Telcocom
| Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ |  |  | Telcocom
| Mikrotik CRS328-4C-20S-4S+RM |  |  | Canepa
Rack Cabase (Rack 2) | Servidor HP DL360 Gen9 |  |  | NIC AR | 4210.5263
| Switch Arista 7060CX |  |  | FNA | 45000
| Servidor HP DL380 Gen9 |  |  | FNA | 2736.8421
| Servidor HP DL380 Gen9 |  |  | FNA | 2736.8421
| Servidor HP DL380 Gen9 |  |  | FNA | 2736.8421
| Servidor HP DL380 Gen9 |  |  | FNA | 2736.8421
| Servidor Dell |  |  | GOOGLE | 2736.8421
| Servidor Dell |  |  | GOOGLE | 2736.8421
| Force 10 E1200i |  |  | NAP NQN | 40000
Rack Cabase (Rack 1) | Cisco 4331 ISR |  |  | Cloudfare | 1513
| Fiberstore cables and optics |  |  | Cloudfare | 5194 | 2 conjuntos
| Juniper EX2300 Switch |  |  | Cloudfare | 440
| Juniper QFX10002-36Q |  |  | Cloudfare | 6100
| Servertech PDUs - STV-4541K |  |  | Cloudfare | 1431 | 2 unidades
| Servers ????????? |  |  | Cloudfare |  | 8 unidades
En sala (fuera de racks) | UPS EATON DX6000H | 091103 – 8995005 |  | NAP NQN | 2868.4211
| UPS EATON 9E 10000G | G426G48057 | 00:20:85:E3:63:D9 | NAP NQN | 3368.4211
| UPS EATON 9E 20000G |  |  | NAP NQN
| Aire Acondicionado Unidad Westric 1 |  |  | NAP NQN | 3916.5
| Aire Acondicionado Unidad Westric 2 |  |  | NAP NQN | 3916.5
| Secuencuador Westric |  |  | NAP NQN | 676
| QuantaPlex T42S-2U4N S5S (Skylake) 6162 |  |  | Cloudfare | 58160 | 2 unidades
| Total USD |  |  |  | 165923